**Translabac**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

La pose en circulation du plafond sera réalisée avec des panneaux métalliques TRANSLABAC de chez PLAFOMETAL en **\* acier**, d’une hauteur de 35 mm et d’une épaisseur adaptée par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les bacs seront **\*non-perforés / perforés** et équipés d’un complément acoustique **\*acoustique**

La longueur sera adaptée à la trame de la circulation sans excéder les limites d’autoportance, nous consulter.

**Mise en œuvre**

Le plafond sera mis en œuvre sur un système d’ossatures constituées de profils et de cornières TRANSLABAC PLAFOMETAL.

Les bacs pourront être déplacés par soulèvement puis reposeront et glisseront sur le pli supérieur du profil de maintien.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

