**Square T15 (Grilax)**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

Le plafond résille sera réalisé avec des grilles double peau avec ceinture SQUARE T15 de chez PLAFOMETAL de dimension 600 x 600 mm, en **\* aluminium** et d’une épaisseur adaptée par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les grilles sont composées de profils formés en U de 15 mm de large et de 38 mm de hauteur.

Les mailles seront carrées ou rectangulaires au pas de **\* pas** mm.

**Mise en œuvre**

Le plafond sera mis en œuvre sur un système d’ossatures T15 constituées de porteurs suspendus à la structure par fixation adaptée au support et d’entretoises de 1200 mm et 600 mm.

Une coulisse de même teinte que l’ossature assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Les grilles reposeront sur l’ossature, leur sous-face affleurant la face inférieure de l’ossature qui restera apparente dans sa totalité.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

