**H2**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

La pose tramée du plafond suspendu sera réalisée avec des panneaux métalliques H2 de chez PLAFOMETAL, en **\* acier**, de dimension 600 x 600 mm d’une hauteur de 15 mm et d’une épaisseur adaptée par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les cassettes seront **\*non-perforés / perforés** et équipés d’un complément acoustique **\*acoustique**

**Mise en œuvre**

Le plafond sera mis en œuvre sur un système d’ossatures T24 de chez PLAFOMETAL.

Une coulisse, de même teinte que l’ossature assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons, destinée au calage de bac.

Les cassettes reposeront sur l’ossature, leur sous-face affleurant la face inférieure de l’ossature qui restera apparente dans sa totalité.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

