**H8–E15**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES**

La pose tramée du plafond suspendu sera réalisée avec des panneaux métalliques H8-E15 de chez PLAFOMETAL, en **\* acier**, de dimension **\* dimension ,** d’une hauteur de 7,5 mm et d’une épaisseur adaptées par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les cassettes seront **\*non-perforés / perforés** et équipés d’un complément acoustique **\*acoustique**

**Mise en œuvre**

Le plafond sera mis en œuvre sur un système d’ossatures T15 de chez PLAFOMETAL.

Une coulisse de même teinte que l’ossature assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Les cassettes reposeront sur l’ossature créant un joint creux de 15 x 8 pour une pose sur T15 ou affleurant la face inférieure de l’ossature pour une pose sur T15 joint creux.

L’ossature restera apparente dans sa totalité.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

