Îlot STEEL B gamme Zenith®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES

La pose en îlots sera réalisée avec des bacs métalliques îlot STEEL B de la gamme Zenith® par PLAFOMETAL, en *prélaqué/ postlaqué, *couleur, de *longueur et *largeur, d’une hauteur de 40 mm et d’une épaisseur de 0,7 mm.

Les îlots seront perforés *perforation et équipés d’un complément acoustique *acoustique et d'un registre d'activation collé en fond de bac, composé d'un méandre en tube cuivre Ø 12 mm fixé sur des rails conducteurs thermiques en aluminium.

Mise en œuvre

Le plafond sera mis en œuvre sur une fourrure F45, coupée à une longueur adaptée à la largeur de l’îlot, une suspente de fourrure et un embout pivot.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs